Obec Trakovice

Obecný úrad

919 33 Trakovice č.38

Váš list značky:			Naša značka:		Vybavuje:			Piešťany, dňa:					5718/2011/Ba               	Ing.Blahová/033-5966129         21.06.2011

Vec: Trakovice, IBV Dolinky, posúdenie kapacity VK  - vyjadrenie.

Požiadali ste nás o vyjadrenie k novému návrhu odvedenia splaškových vôd z novej IBV Dolinky do verejnej kanalizácie v obci Trakovice, ktoré bolo prerokované za účasti projektanta na stretnutí na obecnom úrade. K Vašej žiadosti uvádzame nasledovné:

V zmysle nášho vyjadrenia zo dňa 04.06.2009 č.j.6916/2009/Ba, ktoré bolo vydané na základe odborného posudku Ing.Kassaya – projektanta kanalizácie v obci Trakovice, ktorý hodnotil kapacitu prečerpávacej stanice „E“ vo dvore obecného úradu, je nutné osadiť do tejto čerpacej stanice na zabezpečenie prečerpávania navýšeného množstva splaškových vôd tretie čerpadlo, štvrté čerpadlo bude suchá rezerva na sklade prevádzkovateľa. V posudku sa konštatuje, že existujúce tlakové kanalizačné potrubie zberača I-1.1 a výtlačné potrubie od PČS „E“ kapacitne postačujú aj na odvedenie splaškových vôd z novej IBV. Zmena navrhovanej koncepcie odvedenia splaškových vôd je možná, návrh musí spracovať a podložiť výpočtami odborne spôsobilý projektant. Vyjadrenie k návrhu vydá TAVOS a.s. až na základe dokumentácie, ktorú žiadame predložiť.

S pozdravom

Ing. Jaroslav K u b ě n a

technicko–prevádzkový a investičný

riaditeľ

Na vedomie: TAVOS, a.s., závod Trnava